克拉玛依职业技术学院大型设备购置论证管理制度
（讨论稿）
    为确保学院购置十万元以上设备经济、安全、可靠，在生成购置计划前，必须组织所需单位相关人员和专家进行可行性论证与评价， 必要时进行实地考察， 为学院领导决策提供依据。 
第1条 设备购置论证范围：

1、 购置金额在10万元以上的设备首先在使用单位内部进行论证，然后请院内专家论证。根据论证意见确定型号、技术参数。使用单位主管领导签字。 
2、 购置金额在50万元以上的设备先在使用单位内部进行论证，然后由院内专家论证， 根据论证意见确定设备型号、技术参数。再请院外专家进行论证。根据论证意见修订参数，使用单位主管领导签字认可。 
3、使用单位在申报购置计划时，同时上报《克拉玛依职业技术学院申购贵重仪器设备可行性论证报告书》，作为学院审核设备购置计划的依据。
第二条：项目论证，在编制计划过程中，对设备购买进行初步的讨论，一般不涉及具体型号、 技术指标的深入研究。 为了做好项目论证工作， 各部门在上报购置申请表时， 应提供以下信息： 
1、社会效益分析：本单位和本地区现有同类设备运行情况；申购设备对学院现有的办公、教学、科研水平在那些方面有实质性的提高；在办公、教学、科研工作中发挥什么作用。应避免重复和低水平投资。
 2、经济效益分析：对申购设备的运行成本应进行详细分折，包括设备的折旧费用、维修费用、日常耗品(如材料、易损件、水、电等)成本、人工费等。从使用效率分析、预测其实验人次，能否充分在教学、科研、或办公中发挥应有作用。 
3、技术可行性：包括项目是否符合职业教育的课程设置要求；对使用单位技术人员配备是否具备条件， 通过技术培训能否掌握设备的操作。
4、安装条件：要论证是否具备安装条件，安装场地面积层高、承重能力及特殊的防护要求等，使用环境能否达到设备的技术要求条件，配套条件，如水、电气供应、屏蔽防潮等条件是否具备，有无排污、防放射等环保问题，如何解决等等。 
第三条 项目技术评价 
1、技术先进性：是对计划购置的设备的设计原理，各项功能指标达到的先进程度的评价，充分了解同类设备在国内外的技术状况，是达到国际先进还是一般水平，是国内先进水平还是一般水平。
 2、设备可靠性：主要是指设备的使用寿命，也就是在设备的规定使用时间内能保证正常使用， 能确保其各项功能技术指标和安全指标都能符合标准要求， 是否通过了国际国内的质量论证及许可，有关证件是否齐全等等。 
3、可维护性：可维护性主要是指厂方能否提供维修资料、长期的技术服务、零配件及消耗品供应等等。 
4、设备选型：选型是对计划购置设备的各家厂商的设备产品进行评价，评价其同类设备在其它学院使用状况，功能利用情况，并对不同厂家同类产品性能进行比较；其技术先进性和适用性如何，近几年内是否会有重大更新改进，该厂家的竞争力如何；根据其功能配套及生产国看其价格是否合理等等。选型至少应在三家以上，保证采购招标程序的要求。 
5、安全防护：有的设备由于技术上的原因，会对环境、操作人员和学生带来不安全的因素， 如化学污染、放射线、电磁波、电子仪器绝缘性、漏电流等问题，都应进行评价。 
6、节能性：对设备的节能性应当作出评价，如水、电能、燃料、制冷剂的消耗水平，各种试剂的用量，保证的途径如何等。
7、配套性：对于设备的配套问题，在进行评价时，要重点讨论。如果只是注意对主机的评价忽视配套设备及配件的问题， 会直接影响主机的使用。 如打印设备、 原有设备联机共享等。
第四条  责任追究  设备购置完成后，必须发挥其在教学、科研或办公中的作用，避免突击（或完成任务）购买设备，设备购置后长期不使用，造成浪费。出现下列情况，要对设备购置单位主持论证与购买人追究责任

1、设备购置到位后，因安装条件不符合要求，造成长期闲置。

2、设备性能达不到技术要求（技术性能极低），不能满足使用要求。

3、安装调试完成后，无会操作的技术人员，造成设备长期闲置。

4、使用效率极低，一年或二年不使用一次，且不属于教学、科研必不可少的设备。或购置设备台数过多造成闲置等
5、因设备投入使用后，对教学环境造成严重污染。
第五条  附则

1、学院设备购置论证管理制度的解释权在国有资产管理处。

2、本制度经学院办公会议讨论通过后执行。

克拉玛依职业技术学院国有资产管理处

2015年12月3日

